Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Budowa linii napowietrznej
					
1	KNNR 5
0903-01010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/4,3
krotność = 1,00
	2,00	szt			
2	KNNR 5
0901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami z żerdzi ŻN 10
krotność = 1,00
	9,00	szt			
3	KNNR 5
0903-040-020	Montaż haków
krotność = 1,00
	13,00	szt			
4	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej nn 
krotność = 1,00
	0,49	km			
5	KNNR 5
0906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	1,00	szt			
6	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	15,00	m			
7	KNNR 5
0907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	6,00	m			
8	KNNR 5
1304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00
	1,00	szt			
9	
AW-020	Inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
krotność = 1,00
	1,00	szt			
		Razem:					
2		Montaż opraw OUSe 100W
					
10	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych mocowanych na słupie (WO-I oraz WO-II)
krotność = 1,00
	11,00	szt			
11	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSe-100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
	11,00	szt			
12	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność = 1,00
	11,00	kpl			
13	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	11,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys: